Объявление № 1 от 14.02.2022 года об организации и проведении закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг способом запроса ценовых предложений

**КГП «Центральная районная больница Улытауского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристика** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Предельная цена** | **сумма** | **Место представления (приема)документов** | **Дата начало подачи ценовых предложений** | **Окончательный срок подачи ценовых предложений** | **Дата и время и место вскрытия документов с ЦП** | **Срок и условия поставки** |
| 1 | Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови,сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл для гематологических исследований, со сиреневой крышкой. | Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца.  1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка имеет круглое дно, обладающий антиретракционным свойством, подходит ко всем видам центрифуг.  2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена (тип 13), полипропилена (тип 16), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки.  3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы.  В зависимости от назначения пробирки корпус крышки окрашен в сиреневый цвет. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл». Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема крови и, соответственно, позволяет гарантировать соблюдение правильного соотношения крови и реагента. Этикетка содержит информацию на государственном и русском языках, также имеются данные: графические символы о стерильности и одноразовом использовании, код пробирок, сроке годности, заводе изготовителе.  Упаковка, маркировка, пробирки, добавки, объемы вакуума и их допустимые отклонения, соответствуют требованиям стандарта организации и рекомендациям международного стандарта ISO 6710. Пробирки содержат двукалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 1,2-2 мг на 1 мл крови. Концентрации добавок и их допустимые отклонения соответствуют требованиям стандарта организации и рекомендациям международного стандарта ISO 6710. Внутренние стенки пробирки покрыты сухим К2 ЭДТА в зависимости техники напыления, в виде:  - мелкодисперсного напыления;  - мелких мутных высушенных капель;  - частичек различной формы и размеров;  - потеков;  - в виде непрозрачных кристалликов;  - хлопьев.  Размер пробирок:13х75мм;13х100 мм;16х100мм  Стандартный объем образца (мл): 1;2;3;4;6.8;9;  Упаковка: 100 штук в гнездах поддона из пенополистирола, запаянном в полиэтилен. 1000 штук (10 групповых упаковок) в картонной транспортной коробке.  Стерилизация пробирок осуществляется ЭО. Производства пробирок соответствует требованиям ISO 13485. | шт | 4500 | 65 | 292500 | Карагандинская область ,  Улытауский район, с.Улытау, ул.Булкышева 4 | 14.02.2022 г. 12:00 | 21.02.2022 г. 12:00 | Карагандинская область ,  Улытауский район, с.Улытау, ул.Булкышева 4, кабинет заместителя директора 21.02.2022 г. 16:00 | DDP,  по заявке заказчика |