**ПРОТОКОЛ № 10**

**по итогам закупа способом запроса ценовых предложений по объявлению № 10**

с.Улытау 01.09.2022 г.

1. Организатор государственных закупок КГП «ЦРБ Улытауского района».
2. Адрес: область Ұлытау, Улытауский район, с.Улытау, улица Булкышева, 4.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристика** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Предельная цена** | **сумма** | **Дата и время и место вскрытия документов с ЦП** | **Срок и условия поставки** |
| 1 | Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20мл; с иглами 20Gx11/2" | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона | штука | 500 | 31,08 | 15540 | область Ұлытау,,  Улытауский район, с.Улытау, ул.Булкышева 4, кабинет заместителя директора 26.08.2022 г. 12:00 | DDP,  по заявке заказчика |
| 2 | Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 2мл; с иглами 23Gx1" | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона | штука | 6000 | 12,60 | 75600 | область Ұлытау,,  Улытауский район, с.Улытау, ул.Булкышева 4, кабинет заместителя директора 26.08.2022 г. 12:00 | DDP,  по заявке заказчика |
| 3 | Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 10мл с иглами 21Gx11/2" | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. | штука | 5000 | 19,31 | 96550 | область Ұлытау,,  Улытауский район, с.Улытау, ул.Булкышева 4, кабинет заместителя директора 26.08.2022 г. 12:00 | DDP,  по заявке заказчика |
| 4 | Мочеприемник Biocare® стерильный однократного применения, объемами: 1000 мл, модификации крепления: с ремешком | Модификация крепления: с ремешком, состоит из пакета/мешка для cбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; порта для взятия проб мочи; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 100см; ремешка для крепления. Модификация крепления: с завязками, состоит из пакета/мешка для cбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 90см; двойных завязок для крепления. Т-образный сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой. При закрытии клапана слышен характерный щелчок. Визуально можно определить, закрыт ли клапан. Дренажная трубка устойчива к перегибам. Встроенный антирефлюксный клапан с коническим коннектором предотвращает обратный заброс мочи, даже если мешок/пакет перевернут снизу вверх. Цена деления измерительной шкалы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл. | штука | 15 | 450,39 | 6755,85 | область Ұлытау,,  Улытауский район, с.Улытау, ул.Булкышева 4, кабинет заместителя директора 26.08.2022 г. 12:00 | DDP,  по заявке заказчика |
| 5 | Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget c инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G,17G,18G, 20G, 22G,24G,26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет. | штука | 50 | 68,71 | 3435,50 | область Ұлытау,,  Улытауский район, с.Улытау, ул.Булкышева 4, кабинет заместителя директора 26.08.2022 г. 12:00 | DDP,  по заявке заказчика |
| 6 | Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget c инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G,17G,18G, 20G, 22G,24G,26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет. | штука | 50 | 92,30 | 4615 | область Ұлытау,,  Улытауский район, с.Улытау, ул.Булкышева 4, кабинет заместителя директора 26.08.2022 г. 12:00 | DDP,  по заявке заказчика |
| 7 | Внутриматочная спираль Biocopper® модель TCu 380A размером 32мм | Внутриматочная спираль состоит из спирали, усиков, подвижного ограничителя, проводника для введения спирали и бранши проводника. Внутриматочная спираль содержит примерно 310 мг меди. Общая поверхность меди составляет 380±23 мм2. Внутриматочная спираль препятствует наступлению беременности благодаря своему свойству сгущать слизь, вырабатываемую в канале шейки матки, в результате чего затрудняется продвижение сперматозоидов к яйцеклетке и оплодотворение. Внутриматочное противозачаточное средство (ВМС). Применяется в гинекологии для контрацепции. Только для однократного применения. Стерилизована этилен оксидом. | штука | 80 | 643,80 | 51504 | область Ұлытау,,  Улытауский район, с.Улытау, ул.Булкышева 4, кабинет заместителя директора 26.08.2022 г. 12:00 | DDP,  по заявке заказчика |
| 8 | Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский | Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 24 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный | штука | 20 | 356,35 | 7126,94 | область Ұлытау,,  Улытауский район, с.Улытау, ул.Булкышева 4, кабинет заместителя директора 26.08.2022 г. 12:00 | DDP,  по заявке заказчика |
| 9 | Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский | Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократного применения стерильный, размер 20 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный | штука | 20 | 414,59 | 8291,75 | область Ұлытау,,  Улытауский район, с.Улытау, ул.Булкышева 4, кабинет заместителя директора 26.08.2022 г. 12:00 | DDP,  по заявке заказчика |
| 10 | Глюкоза | Глюкоза раствор для инфузий 5% 250,0 | флакон | 800 | 178,75 | 143000 | область Ұлытау,,  Улытауский район, с.Улытау, ул.Булкышева 4, кабинет заместителя директора 26.08.2022 г. 12:00 | DDP,  по заявке заказчика |
| 11 | Шприц 5,0 | Шприц 5,0 | штука | 8000 | 13,33 | 106640 | область Ұлытау,,  Улытауский район, с.Улытау, ул.Булкышева 4, кабинет заместителя директора 26.08.2022 г. 12:00 | DDP,  по заявке заказчика |
| 12 | Вата 100,0 | Вата 100,0 | штука | 50 | 287 | 14350 | область Ұлытау,,  Улытауский район, с.Улытау, ул.Булкышева 4, кабинет заместителя директора 26.08.2022 г. 12:00 | DDP,  по заявке заказчика |

По итогом закупа способом запроса ценовых предложении от потенциальных поставщиков ценовые предложения не поступили.

По решению комиссии проведения закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

**Председатель комиссии:**

**Заместитель директора Жанбиршиева З.Ж. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Члены комиссии:**

**Материальный бухгалтер Танабаева З. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Старшая медсестра Шаяхметова Б. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Секретарь комиссии:**

**специалист по государственным закупкам Сыздыков Б.Ж. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**